PROYECTO DE ORDENANZA N°

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: MODIFICACIÓN ORDENANZA 211-I-79 (CÓDIGO DE    EDIFICACIÓN), ART.0.0. INTRODUCCIÓN Y ART.1 REGLAMENTO ADMINISTRATIVO.

#### ANTECEDENTES:

Acuerdo Marco entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Colegio de Arquitectos y Consejo Profesional de la Ingeniería Agrimensura y Técnicos.

Actas firmados entre la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente, el Colegio de Arquitectos de Río Negro, Secc. III y el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Construcción (Resolución nº  -I-2009), antecendente de lo que constituirá la Comisión Interinstitucional de Gestión (CIG).

Ordenanza nº 279-I-79: Código de Edificación. Art. 0. Introducción,  Art. 1. Reglamento Administrativo.

Código de Planeamiento, vigente desde el 11 de setiembre de 1980 por Decreto Provincial Nº 654/80.

Ordenanza nº 546-CM-95: Código Urbano.

Ordenanza 082-CM-92: Autoriza a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por intermedio de sus direcciones de Planeamiento, Obras Particulares y Catastro a aplicar criterios de flexibilización de acuerdo a determinadas pautas y márgenes de tolerancia cuando existan sobradas razones de imposibilidad de cumplimiento de la normativa vigente..

Código de la Ciudad de Buenos Aires.

Código de la Ciudad de Córdoba.

Código de la Ciudad de Rosario.

Código de la Ciudad de Mar del Plata.

FUNDAMENTOS:

El objetivo de la presente Ordenanza es actualizar, aggionar y sistematizar la normativa a emplear en el área de planeamiento y medio ambiente; atento a que han transcurridos  treinta (32) años desde la aprobación de los Códigos de Planeamiento y de Edificación vigentes; y quince (17) años de la puesta en vigencia parcial del Código Urbano, coexistiendo legalmente los tres (3); sumado a ello, la sanción en los mismos períodos de una numerosa cantidad de Ordenanzas vinculadas a la presentación de proyectos y ejecución de obras; todo lo cual lleva a un estado de dispersión, confusión, superposición y/o vacíos en la normativa a aplicar, provocando inconsistencias en el marco normativo/legal; con las consiguientes dificultades, tanto para propietarios, como para profesionales actuantes y agentes municipales, a la hora de interpretar cabalmente el sentido y las intenciones volcadas en las mismas.

Todo lo cual redunda en una gran dificultad para que la actividad de la construcción cumpla con su imprescindible rol de ser una vigorosa herramienta de desarrollo urbano y del crecimiento económico emergente.

Abonando a lo ya expresado, la Ordenanza 082-CM-92, denominada de Flexibilización, plantea en sus fundamentos “Debido a la complejidad de la normativa en la gestión técnico administrativa se han aplicado en el tiempo diversos criterios contradictorios” también amplia el concepto en el Articulo 1º D. “A los efectos de agilizar la tramitación. . . “, “2) Se podrá dar Licencia Para Comenzar Los Trabajos de Obra...”, y entendiendo que la legislación se presupone clara y no sujeta a interpretaciones varias, resulta imprescindible dictar una normativa inteligible en todos sus aspectos.

Por todo ello, se entiende que es oportuna la ocasión para unificar y transparentar dicha normativa, y al mismo tiempo actualizarla en consonancia con los actuales criterios del cuidado del Medio Ambiente, Planeamiento Urbano y desarrollo sustentable de la comunidad.

Asimismo se pretende:

1) Agilizar la Gestión: Reduciendo los plazos para que la tramitación de expedientes insuma menos recursos y tiempo.

2) Restablecer la responsabilidad de la actividad profesional en el desarrollo sustentable de la ciudad: Respetando la idoneidad e incumbencia de los profesionales de la construcción, desplazando el peso de la responsabilidad sobre los proyectos directamente a sus autores, y sobre las obras directamente a sus directores y ejecutores.

3) Reconocer el papel de los titulares de los predios en el desarrollo e inversiones: Reformulando el papel de los propietarios y titulares de predios entendidos como una de las bases del desarrollo e inversiones de la ciudad, plasmando específicamente sus co – responsabilidades en la gestión.

4) Aumentar el vínculo con las Instituciones Profesionales: Articular, mediante la gestión, de un modo eficiente a las Instituciones Profesionales - establecidas por Ley - con el sistema de desarrollo sustentable de la ciudad en el área de proyectos y obras.

5) Deslindar responsabilidades: Otorgando una seguridad jurídica a las responsabilidades legales que asume el Municipio y los agentes que en él se desempeñan, en relación con las acciones de los actores privados y sus consecuencias.

6) Incorporar conceptos: Por un lado, se procura establecer con rigor y unidad de criterio el concepto de “Parametrización” para los condicionantes ambientales de proyectos y obras, y sus mecanismos de remediación. Por otro, se trata de asumir legalmente el concepto de “Constructibilidad” de los predios urbanos, a efectos de reemplazar el actual

principio de “Permiso de Obra” por el de “Licencia para Construir”. Y por otro, reconvertir parte de los recursos humanos y técnicos de las respectivas áreas municipales a una sólida instancia de consulta e información.

7) Extender Uso de Tecnología: Utilizar amplia y generalizadamente la digitalización e informática como herramientas de gestión, tanto como parte del proceso de aprobación y archivo de datos como para optimizar la estructura administrativa.

AUTORES: María Eugenia Martini (FpV-PJ), Alejandro Ramos Mejía (FpV-PJ), Ramón Chiocconi (FpV-PJ).

COLABORADORES:     Colegio de Arquitectos. Consejo de Ingeniería y   Agrimensura. Secretaria de Desarrollo Estratégico.  Subsecretaria de Gestión Urbana, Unidad Coordinadora del Consejo de Planificación Municipal. Dirección de Obras Particulares. Dirección de Catastro.

El proyecto original Nº    , con las modificaciones introducidas, fue aprobado en la sesión del día  de  de, según consta en el Acta Nº . Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SANCIONA CON CARÁCTER DE

ORDENANZA

| Art. 1°) | Se deroga parcialmente la ordenanza 211-I-79 (Código de Edificación) en sus Art. 0 y 1, con sus respectivos incisos. |
| --- | --- |
| Art. 2°) | Se incorpora a la Ordenanza 211-I-79 (Código de Edificación) los artículos 0 y 1, con sus respectivos incisos, conforme el Anexo I que forma parte integrante de la presente, bajo el título SISTEMA DE REGISTRO CON VERIFICACIÓN Y FORMA DE TRAMITAR, PROYECTAR Y EJECUTAR las obras en el ejido de San Carlos de Bariloche. |
| Art. 3 | Se abroga la Ordenanza 276-CM-93 (falta redacción para modificar la Fiscal y Tarifaria). |
| Art. 4°) | La reglamentación a que se hace referencia en el Anexo I de la presente deberá ser dictada por el Departamento Ejecutivo, dentro de los treinta días de la promulgación de la Ordenanza. |
| Art. 5°) | Se deroga el Art. 7 de la Ordenanza 211-I-79 (Código de Edificación), con sus respectivos incisos. |
| Art. 6º) | Se crea la Comisión Interinstitucional de Gestión (CIG), la que dictará su propio reglamento. , integrada por la Secretaría de Desarrollo Estratégico o su equivalente, el Colegio de Arquitectos de Río Negro, Secc. III y el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Construcción. La Comisión Interinstitucional de Gestión se conforma al único efecto de estar a disposición del Ejecutivo cuando este lo requiera, para cumplir con los objetivos establecidos en el presente Reglamento. Los mismos son: Actualización de la norma Verificación del objetivo y sentido de la presente Los plazos máximos del funcionamiento de esta Comisión Interinstitucional de Gestión, para expedirse sobre los temas de su alcance, serán de 90 días máximos a partir de su convocatoria. |
| Art. 7º) | Comuníquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Tómese razón. Cumplido, archívese. |

ANEXO I

INDICE GENERAL

0. 	INTRODUCCION

0.1. 		Nombre

0.2.	Alcances de este Código

0.3.	Responsabilidades del Municipio, profesionales, usuarios, propietarios y empresas

0.4.	Idioma Nacional y Sistema Métrico Decimal

0.5	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

0.6.	Interpretación de este Código

0.7.	Aplicación de las Disposiciones del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires

0.8.	Aplicación de las Disposiciones del Código Civil

0.9.	comisión interinstitucional de gestión

1. 	REGLAMENTO ADMINISTRATIVO

1.1. 		De las tramitaciones

1.1.1. 	Requerimientos para licencia para construir o aviso de obra

1.1.1.1. 		Obras que requieren Licencia para Construir

1.1.1.2. 		Obras que requieren Aviso de Obra

1.1.2. 	Sistematización de las tramitaciones

1.1.2.1.		Inicio del trámite de la Licencia para Construir:

1.1.2.1.1. 		Certificado Catastral Municipal

1.1.2.1.2. 		Certificado de Indicadores Urbanísticos

1.1.2.1.3. 		Certificado Medio Ambiental

1.1.2.1.4. 	Constancia de Expediente en Archivo

1.1.2.1.5.	Certificado de Completitud

1.1.2.1.6. 		Consulta Preliminar

1.1.2.2. 	Disposiciones Generales para la Tramitación de las Licencias para Construir

1.1.2.2.1. 	Autoridad de Aplicación

1.1.2.2.2.	Clasificación de las obras

1.1.2.3. 	Documentación Necesaria a Presentar

1.1.2.3.1. 	Certificados

1.1.2.3.2. 	Planos

1.1.2.3.3. 	Certificado de Completitud

1.1.2.3.4. 	Normas de presentación de la documentación

1.1.2.3.5. 	Documentación para obras de ingeniería y medio ambiente

1.1.2.3.6. 	Documentación para permisos de demolición sin construcciones

1.1.2.3.7. 	Inexactitudes de la Documentación

1.1.2.4. 	Tramitación de la Licencia para Construir.

1.1.2.4.1. 	Iniciación del expediente por el proyectista

1.1.2.4.2.	Licencia para construir.

1.1.2.4.3.	Iniciación de las obras

1.1.2.4.4.	Obra desistida

1.1.2.4.5. 	Obra paralizada

1.1.2.4.6. 	Reanudación de trámite

1.1.2.4.7. 	Archivo de los expedientes

1.1.2.4.8. 	Plazos de tramitación para obtención de la Licencia para Construir

1.1.2.5. 	Certificado Final de Obra y Planos Conforme a Obra

1.1.2.5.1.	Planos Conforme a Obra

1.1.2.5.2.	Certificado Final de Obra

1.1.2.6.	Empadronamiento de Obras

1.1.2.6.1.	De las obras antirreglamentarias

1.1.2.6.2. 	De los Relevamientos de obra sin permiso

1.1.2.7.	Documentación correspondiente a obras oficiales

1.1.2.8.	Derechos de Construcción

1.1.2.8.1.	Plazos para el pago de los derechos

1.1.2.8.2.	Falta de pago de los derechos

1.1.2.8.3.	Entrega de documentos registrados

1.1.2.8.4.	Duración de las licencias para construir

1.1.2.8.5.	Devolución de los derechos de construcción

1.1.2.8.6.	Ampliación de los plazos

1.2. 		DE LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS

### 1.2.1. 		Alcances

### 1.2.2. 		El proyectista

### 1.2.3. 		El Director de obra

### 1.2.4. 		El Ejecutor

### 1.2.5. 		El Calculista y el ejecutor de la estructura

### 1.2.6. 		Obra que puede ejecutar el propietario

### 1.2.7. 		Obra a efectuarse con Empresa Constructora

1.2.8. 	Facultad de la Autoridad de Aplicación.

1.2.9. 	Domicilio del Director de Obra y del representante Técnico del Ejecutor

1.2.10.	Cambio de Director Técnico, Ejecutor o Representante Técnico del Ejecutor

1.2.11.	Retiro del Director Técnico, Ejecutor o Representante Técnico del Ejecutor

1.2.12.	Responsabilidad del Director Técnico y del Ejecutor

1.2.13. 	Alcance de la firma del Proyectista, Director, Ejecutor y Representante Técnico

1.3. 		DE LAS INSPECCIONES DE OBRA

1.3.1. 	Alcances y obligaciones.

1.3.2. 	Inspecciones obligatorias de obra.

1.4. 		DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES

1.4.1. 	Alcances

1.4.2. 		Aplicación de las penalidades

1.4.3. 		Clase de penalidades

1.4.4. 		Gradación de penalidades a propietarios

1.4.5. 		Gradación de penalidades a profesionales y/o ejecutores

1.4.6. 		Penalidades por obras sin permiso

1.4.7. 		Demolición de obras en contravención

1.4.8. 		Incumplimiento de demolición de obras en contravención

1.4.9.			Registro de penalidades

1.5.  		REGLAMENTO DE ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

RESOLUCION REGLAMENTARIA ANEXOS

ANEXO A	Modelo Certificado Catastral Municipal

ANEXO B	Modelo Certificado de Indicadores Urbanísticos

ANEXO C	Modelo Certificado de Características Ambientales

ANEXO D	Modelo Constancia de expediente en Archivo

ANEXO E	Modelo Diagrama de Flujo

ANEXO F	Modelo Carátula Expediente

ANEXO G	Modelo Certificado de Completitud

0. 	INTRODUCCIÓN

0.1. 	Nombre

Denominase el presente: “CODIGO DE EDIFICACION DE SAN CARLOS DE BARILOCHE.”

0.2. 	Alcances de este Código

Las disposiciones de este Código se aplicarán a las obras que se construyen en cualquier punto del Ejido Municipal de San Carlos de Bariloche y a todos los asuntos que se relacionen con:

- la construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios, estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, sanitarias, térmicas y de inflamables o partes de ellas;

- la ocupación, uso, mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructuras e instalaciones;

- las propiedades gubernamentales y particulares.

Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe interpretarse como limitación a la aplicación del Código a cualquier otro supuesto no previsto en el mismo.

Prevalecerán las normas de este Código cuando la aplicación de sus disposiciones se hallen en conflicto con cualquier norma  anterior a su vigencia y que afecte a sus alcances.

Las mismas emanan de las atribuciones de  la Municipalidad  conforme a Carta Orgánica, sobre  el contralor y policía de las construcciones, y establece la obligatoriedad de mantener al frente de cada obra, un profesional de categoría acorde con la misma, quien es el encargado de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de carácter técnico que constituyen el presente Código. Esta normativa contempla dentro de su articulado, las inspecciones de contralor que podrá realizar la Inspección Municipal para verificar el fiel cumplimiento de las normas y concordancia con la documentación de obra presentada y autorizada; como así también las penalidades que de las infracciones resultaren.

Las disposiciones se aplicarán por igual a todas las obras independientemente de su clasificación.

0.3. 	Responsabilidades del Municipio, profesionales, usuarios, propietarios y empresas

Para otorgar las Licencias para Construir, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche adopta un Sistema de Registro con Verificación.

El Municipio actuará en el contralor de los parámetros establecidos por la normativa referida a aspectos Urbano-Ambientales, reservándose el derecho de verificar y exigir el cumplimiento del resto de la normativa establecida por este Código y toda otra que la administración Municipal establezca o a la que adhiera.

Los profesionales, Empresas y propietarios, serán responsables del cumplimiento de la Normativa vigente.

La Secretaría de Desarrollo Estratégico y la Subsecretaría de Gestión Urbana o quienes las reemplacen en funciones, controlarán a través de las Direcciones dependientes, el cumplimiento de las normas que componen este Código y todas aquellas que consideren de aplicación, tendientes a asegurar la habitabilidad, eficiencia y seguridad de las edificaciones, infraestructura y equipamiento urbano. Para ello será necesario exigir la cabal expresión en la documentación de todo cuanto hace a lo que en este Código y otras disposiciones establezcan sobre la materia que hace a su objeto. En tal sentido la Secretaría de Desarrollo Estratégico podrá solicitar toda ampliación informativa que estime de necesidad.

Las prescripciones de este Código, son de cumplimiento obligatorio y de exclusiva responsabilidad de los profesionales, usuarios, propietarios y empresas intervinientes en los asuntos comprendidos en los “Alcances del Código”, quienes declaran conocerlas, y su incumplimiento los hace pasibles de las sanciones que correspondan.

0.4. 	Idioma Nacional y Sistema Métrico Decimal

Toda la documentación que se relacione con el Código de Edificación será escrita en idioma nacional, salvo los tecnicismos sin equivalente en nuestro idioma. Cuando se acompañen antecedentes o comprobantes de carácter indispensable redactados en idioma extranjero, vendrán con la respectiva traducción al idioma nacional. Esta obligación no comprende las publicaciones o manuscritos presentados a título informativo.

Es obligatorio el uso del sistema métrico decimal.

0.5		CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS:

El Departamento de Obras Particulares cuidará del estricto cumplimiento de las normas que componen este Código y todas sus normas que lo complementen en los capítulos siguientes; para ello será necesario exigir:

- La cabal expresión en planos de todo cuanto hace a lo que en este Código y otras disposiciones establezcan sobre la materia que hace a su objeto. En tal sentido la Secretaría de Desarrollo Estratégico podrá solicitar toda ampliación informativa que estime de necesidad.

- Las obras que hacen a la calidad medioambiental (i.e. forestaciones, plantación de setos verdes, zanjas drenantes, etc.) son de realización inexcusable, si autoridad competente así lo requiere. Sin su materialización, bajo ningún concepto, podrá otorgarse certificado final de obras; ni otros de habilitación o certificación parcial.

0.6.   	Interpretación de este Código:

En caso de que algunos pasajes de este Código permitieran llegar a distintas conclusiones, la interpretación definitiva de las disposiciones del mismo, corresponderán a la Dirección dependiente de la Subsecretaría de Gestión Urbana, o quien la reemplace en funciones, con competencia en el tema objeto de tratamiento. En caso de no tener la Dirección competente opinión formada derivará su evaluación a la instancia inmediata superior, quién podrá consultar a la Comisión Interinstitucional de Gestión, o en su defecto quien la reemplace, tomará decisión al respecto.

La interpretación definitiva deberá conformar una norma complementaria y será parte de la resolución reglamentaria.

0.7.   	Aplicación de las disposiciones del Código de Edificación de la ciudad de Buenos Aires

Para aquellos casos no contemplados expresamente en este Código y reglamentaciones conexas podrá ser de aplicación lo establecido en la materia por el Código de Edificación de la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo podrá utilizarse como ampliatorio de disposiciones vigentes, cuando las mismas no alcancen a contemplar plenamente un caso planteado.

0.8.   	Aplicación de las disposiciones del Código Civil:

Son aplicables las disposiciones del Código Civil en todo aquello que no esté expresamente indicado en este Código.

0.9.	comisión interinstitucional de gestión

LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE GESTIÓN, creada al solo efecto de monitorear la aplicación del reglamento, está a disposición del Ejecutivo cuando este lo requiera, para cumplir con los objetivos establecidos en la Resolución Reglamentaria.

1. 	REGLAMENTO ADMINISTRATIVO

denominase este reglamento: “SISTEMA DE REGISTRO CON VERIFICACION Y FORMA DE TRAMITAR, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS CONSTRUCCIONES EN EL EJIDO DE SAN CARLOS DE BARILOCHE.”

1.1. 	DE LAS TRAMITACIONES

1.1.1.  	Requerimientos para licencia para construir o aviso de obra

1.1.1.1. 	Obras que requieren Licencia para construir

a) 	Construcción de nuevos edificios.

b) 	Ampliación, refacción o modificación de edificios ya construidos.

c) 	Modificación de fachadas.

d) 	Construcción de obras externas en vía pública.

e) 	Cambio de cubiertas con modificación de estructura, o uso de material de características disimiles en cuanto a la carga, resistencia y peso.

f) 	Elevación de muros, que afecten la estructura existente.

g) 	Desmonte y excavación de terrenos con cortes mayores a 1,20 m de altura

h) 	Ejecución de instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, inflamables, sanitarias, y ampliaciones, refacciones o transformaciones de las existentes.

i) 	Construcciones, ampliaciones o refacciones de playas de estacionamiento.

j)   Terraplenes y rellenos de terrenos.

k) 	Demoliciones de construcciones con superficie superior a 120 m2; en este caso se presentarán sólo plantas, cortes, carátula, memoria y especificación de los dispositivos de seguridad a adoptar.

1.1.1.2.  	Obras que requieren Aviso de Obra

a)	Modificación de cordón del pavimento.

b)	Limpieza o pintura de fachadas principales.

c)	Apertura, cierre o modificación de vanos en paredes que no sean de fachada principal, siempre que no represente una modificación estructural.

d)	Ejecución o cambio del revoque en cercas en línea municipal.

e) 	Ejecución de solados.

f)	Ejecución o cambio de revestimientos, revoques o trabajos similares en paramentos exteriores e interiores.

g)	Cambio de material de cubierta de techos,  con uso de material de características similares en cuanto a la carga, resistencia y peso.

h)	Ejecución de cielorrasos.

i)	Ejecución de modificaciones de poca importancia en las instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, inflamables, sanitarias, y ampliaciones, refacciones o transformaciones de las existentes.

j)	Instalación de vitrinas y toldos sobre la fachada en vía pública.

k)	Ejecución de trabajos que no requieran permiso cuya realización demande una valla provisoria para ocupar la acera con materiales.

l)	Demolición de construcciones con una superficie inferior a los 120m2

m)	Ejecución de Terraplenes y/o rellenos en terrenos, cuando el corte a realizar sea inferior a 1.20 m de altura.

El aviso de obra será subscripto por el propietario en formulario a definir en resolución reglamentaria. La Dirección de Obras Particulares o quien la reemplace en sus funciones, podrá exigir, no obstante, que se solicite Licencia para Construir, en los casos en que los trabajos mencionados tengan una especial importancia.

1.1.2. 	Sistematización de las tramitaciones

El proceso completo de gestión, incluyendo todos los pasos que deberán dar los propietarios y los profesionales, el tiempo de duración de cada etapa, etc. está explicado y queda sujeto al “Diagrama de Flujo” que se adjunta a la Resolución Reglamentaria como “ANEXO E”.

1.1.2.1.  	Iniciación del trámite de la Licencia para Construir

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.1.1. 	Certificado Catastral Municipal.

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.1.2. 		Certificado de Indicadores Urbanísticos.

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.1.3.		Certificado Medio Ambiental.

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.1.4.    		Constancia de Expediente en Archivo

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.1.5.		Certificado de Completitud:

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.1.6.    	Consulta Preliminar

Tramitados los Certificados obligatorios, el profesional actuante podrá realizar una Consulta Preliminar, previo a la presentación del expediente a registrar, con el solo objeto de realizar consultas sobre aspectos reglamentarios y/o pedido de factibilidad de un proyecto. La presentación deberá ser realizada por un profesional habilitado al efecto y con el debido consentimiento del propietario, avalado con su firma, ante la Dirección de Obras Particulares (D.O.P.) o quien la reemplace en funciones, quien resolverá en los casos encuadrados en la normativa o en su defecto lo elevará a la autoridad inmediata superior con el informe técnico reglamentario correspondiente

Elementos mínimos de Presentación:

a)	Motivo de la presentación, debidamente explicitado.

b)	Datos Catastrales del terreno: Nomenclatura, medidas y superficies, ubicación relativa, etc.

c)	Certificado de Libre Deuda municipal.

d)	Certificado de Habilitación del profesional

e) 	Certificados (Catastral Municipal, Medio Ambiental, Indicadores Urbanísticos y Constancia de Expediente en Archivo

- Descripción del Proyecto: Descripción del Uso y toda otra información que la D.O.P. considere de interés para la evaluación de lo consultado.

g) 	Información de las condiciones naturales del terreno: relevamiento Planialtimétrico con niveles referidos al centro de calle y terrenos linderos, arbóreo con desarrollo preciso en un área equivalente a por lo menos 1,5 veces la superficie a intervenir (para Consulta  Preliminar los datos solicitados, pueden ser presentados por el profesional sin la necesidad de un agrimensor). En casos que se pretenda modificar o particionar la implantación establecida por las pautas normativas, se deberá sumar a los estudios ambientales requeridos, el relevamiento de las condiciones naturales y edilicias de las parcelas linderas.

h)	Tablas y esquemas comparativos de los valores de Código y proyectados, densidad, AIM, AEDI, SC, en cantidades y porcentajes, retiros perfectamente acotados, volcado a planos con la información ambiental existente.

i)	Partido ó Anteproyecto con resolución de espacios internos y externos y perfiles o cortes con las alturas principales acotadas.

La validez de esta consulta es de 60 días corridos a partir de su verificación, está condicionada a lo declarado en la presentación formal, y no implica la verificación de aspectos que no hayan quedado explícitamente establecidos en la solicitud. El propietario ó profesional se notificarán de lo resuelto en la D.O.P. (Dirección de Obras Particulares) o quien la reemplace en función, dentro del plazo establecido anteriormente, caso contrario se considerará "desistida" y corresponderá su archivo.

1.1.2.2. 	Disposiciones generales para la tramitación de las licencias para construir

1.1.2.2.1.	Autoridad de aplicación

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Desarrollo Estratégico y la Subsecretaría de Gestión Urbana según corresponda, o quien las reemplace en funciones y por su intermedio las dependencias y direcciones a su cargo.

La Dirección de Obras Particulares, o quien la reemplace en función, extenderá la Licencia para Construir.

1.1.2.2.2. 	Clasificación de las obras:

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.3. 	Documentación necesaria a presentar

        - Certificados

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.3.2. 	Planos

Se presentarán en 3 (tres) copias firmadas por el/los Profesionales Habilitados, y el propietario de los planos, a  efectos de realizar la verificación reglamentaria.

Se deberá entregar además una copia en soporte digital en formato que no sea editable, que no admita modificación.

- Plano de implantación con retiros de frente, contrafrontal y laterales (con silueta AEDI y AIM). Ubicación sistema de tratamiento líquidos cloacales. Relevamiento arbóreo y altimétrico (que incluya los niveles hasta el centro  de calzada) Estacionamiento, acceso y  circulación.

- Plantas completas.

- Cortes completos (mínimo 2) con indicación de perfil terreno natural. El nivel de piso terminado estará referenciado al nivel del terreno natural, correspondiente a las curvas de nivel del  Certificado de Amojonamiento.

- Fachadas (4) con indicación de perfil terreno natural.

- Balance de superficies.

- Proyecto vereda con niveles y cortes, relacionados  al plano altimétrico de la parcela y la implantación de la obra.

- Esquema estructural y su correspondiente cálculo. Se deberá acompañar la Habilitación del Calculista actuante.

Ver Resolución Reglamentaria

### 1.1.2.3.3. 	Certificado de completitud

Ver Resolución Reglamentaria

### 1.1.2.3.4. 	Normas de presentación de la documentación

Para todas las  presentaciones citadas anteriormente  rigen las siguientes normas de presentación.

- Formato de las presentaciones:

El primer plano de las distintas presentaciones deberá contar con la carátula reglamentaria que se indica en el Anexo F de la Resolución Reglamentaria. En esta primer carátula se especificará la información siguiente:

- Nombre del propietario y ubicación del predio.

- Clase de obra (nueva, ampliación, refacción, etc.)

- Uso (usos de acuerdo a Código Urbano)

- Destino de obra (inscriptos dentro de los usos que figuran en el Código Urbano)

- Datos catastrales.

- Croquis de localización del predio, medidas del mismo, su posición en la manzana, distancias a esquinas.

- Superficie del terreno, superficie existente y el nro. de expte al que pertenece, superficie a construir. Superficie libre de edificación. En caso de ampliación superficie existente.

- Firmas aclaradas y domicilios legales y reales del propietario, profesionales involucrados, con sus respectivas indicaciones de títulos y matrícula de las instituciones profesionales.

- Planos numerados s/orden

- Especificación del plano.

Ver Resolución Reglamentaria

- Documentación gráfica:

Se harán de acuerdo con las reglas del arte sin atenerse a ninguna forma rígida de especificaciones de materiales y de los sistemas constructivos, salvo en los siguientes puntos:

- Los muros y elementos divisorios de obra nueva se indicarán llenos.

- Las superficies existentes se cubrirán con rayado de líneas a 45°, con la indicación a que expte. pertenece.

- Los muros y elementos a demoler se indicarán con líneas de trazos.

- Los muros de obra existente se indicarán sin llenar.

- Planos de edificaciones:

Todos los planos que se presenten deberán estar perfectamente acotados. Se acotarán locales, patios, áreas libres de edificación, así como altura de locales, espesores de muros y losas y todo aquello que facilite la comprensión cabal del diseño.

Toda representación gráfica deberá estar acotada (en tamaño de números legibles), parcial y totalmente, según dos ejes normales entre si o siguiendo el ángulo de trama o módulo generatriz de diseño.

En caso de que hubiere demoliciones, esta podrá indicarse de acuerdo a una u otra de las siguientes pautas:

- Dentro del plano de obra mínima

b- en dibujo aparte.

Las indicaciones de demolición se harán necesariamente con planta y corte.

- Escalas: serán las siguientes:

| 1 Plano niveles del predio | Según tamaño predio escala de fácil lectura |
| --- | --- |
| 2 Plano de cotas envolventes áreas de implantación | Escala idéntica a la de plano arquitectura |
| 3 Plano ecológico global | Según tamaño predio escala de fácil lectura |
| 4 Plano ecológico envolvente área de implantación | Escala idéntica a la de plano arquitectura |
| 5 Plano de arquitectura obras de menos de 300 m2 | Escala Mínima 1:100 |
| 6 Plano de arquitectura obras de más de 300 m2 | Escala Mínima 1:100 |
| 7 Planos de estructura e instalación de obras menos de 300 m2 | Escala Mínima 1:100 |
| 8 Planos de estructura e instalación de obras más de 300 m2 | Escala Mínima 1:100 |
| 9 Escalera | 1:20 |

### Cada plano de presentación no deberá exceder las siguientes medidas: largo=5 carátulas y alto=2 carátulas.

Las excepciones al párrafo anterior, deberán ser consideradas y evaluadas por la Dirección de Obras Particulares.

### 1.1.2.3.5. 	Documentación para obras de ingeniería y medio ambiente

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.3.6.		Documentación para permisos de demolición sin construcciones

#### Documentación para permisos de demolición sin construcciones:

La realización de demoliciones sin levantamiento de obra para la obtención de permiso deberá presentar la siguiente documentación:

Demoliciones:

- Cuando se trate de construcciones de hasta 150 m2, y en una sola planta, no requerirá firma de un profesional. Bastará con nota firmada por el propietario.

- En las restantes construcciones deberá presentarse:

- Solicitud por nota de permiso de demolición.

- Plano con carátula indicada en Anexo VII, de la Resolución Reglamentaria con   toda la información pertinente y firma de propietario y profesionales involucrados.

- Planos de plantas y cortes de la obra a demoler.

- Memoria y especificación de los dispositivos de seguridad a adoptar.

### 1.1.2.3.7. 	Inexactitudes de la documentación

### Cuando la documentación mencionada precedentemente contenga inexactitudes en la información o no se ajusten en un todo a lo especificado en esta Ordenanza, aquella será devuelta  en el plazo establecido para tramitación de la licencia para construir, al proyectista de la documentación, o en su defecto al propietario, para modificarlos o rehacerlos, sin perjuicios de las penalidades que pudieran corresponderle.

La documentación entregada será devuelta dentro de quince días hábiles, vencido el plazo se dará por desistido el propósito de ejecutar la obra y la Dirección de Obras Particulares archivará el expediente previa comprobación de que no han comenzado los trabajos.

El mismo procedimiento se seguirá cuando a pesar de haber sido citados, no se presenten los interesados, a retirar los documentos dentro del plazo de quince (15) días.

Ver Resolución Reglamentaria

      - Tramitación para la Licencia para construir.

Las áreas intervinientes verificarán el cumplimiento de los parámetros establecidos por la normativa vigente, y luego la Dirección de Obras Particulares o quien la reemplace en funciones, procederá a liquidar los Derechos de Edificación, los que deberán  ser abonados dentro de los 15 (quince) días hábiles. Paso siguiente se otorgará la Licencia para Construir

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.4.1. 	Iniciación del expediente por el proyectista

La iniciación de un expediente de construcción puede ser efectuada con la sola firma del propietario y del proyectista hasta el pago de los derechos de construcción, pero la Licencia para Construir no será otorgada, ni los trabajos podrán comenzarse, hasta la firma del Director Técnico y Ejecutor, si correspondiera.

        - Licencia para construir

La licencia para construir queda concedida y autorizada su iniciación, bajo la exclusiva responsabilidad del profesional interviniente, con la entrega al interesado de los siguientes documentos: los planos de la Obra Registrada (2 juegos), y el Certificado correspondiente a la Licencia para Construir,  los que serán firmados por el funcionario responsable.

En los casos en que no hayan sido designados el director de obra y/o ejecutor responsable se podrá entregar la documentación “Registrada” al propietario y/o proyectista pero no se otorgará la correspondiente Licencia para Construir, previo pago de los derechos de construcción, con el sello de “OBRA REGISTRADA.”

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.4.3. 	Iniciación de las obras

Ninguna obra podrá iniciarse antes de haberse abonado los respectivos derechos de construcción y de haber sido retirada la documentación registrada de acuerdo a lo que establece el Art. 1.1.2.3.2. de la presente.

1.1.2.4.4. 		Obra desistida

Se considera desistido el propósito de ejecutar una obra en los siguientes casos:

- Cuando el propietario manifiesta por escrito que desiste de la ejecución de la obra.

- Cuando la documentación observada, no sea reingresada por los interesados, dentro del plazo de quince días (15) días hábiles.

- Cuando no se presenten los interesados a retirar la documentación, transcurridos quince (15) días de haber sido notificada la verificación.

d) Cuando la documentación observada en 1.1.2.3.8. (inex. de la documentación), no sea devuelta dentro del plazo de quince días (15) días hábiles.

Previa constancia anotada en el expediente, en los casos que los planos del Expte. Desistido hayan sido sellados como Obra Registrada se cruzarán los mismos con la leyenda “Obra Desistida”.

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.4.5.		Obra paralizada

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.4.6.		Reanudación del Trámite

La reanudación del trámite de un expediente, podrá concederse por una sola vez, previa presentación del interesado, dentro de los siguientes plazos, que se contarán a partir de la fecha de entrada del expediente al archivo:

- por desistimiento de la obra: seis (6) meses.

- por caducidad del permiso concedido: un (1) año.

- por paralización de obra: un (1) año.

En cualquiera de estos casos, la reanudación del trámite queda sujeta al pago de los derechos de edificación actualizados y a las exigencias de esta ordenanza o de sus modificaciones, ampliaciones y/o demás reglamentaciones vigentes.

Los derechos serán abonados de acuerdo a la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente en la época en que se reanudará el trámite. Su validez será de seis (6) meses.

La no reanudación del trámite dentro de los plazos previstos anteriormente, obliga al interesado a gestionar otra Licencia para Construir mediante un nuevo expediente.

Concedida la reanudación del trámite, se deberá dejar constancia de la reanudación de la misma según se establezca dentro de la resolución reglamentaria.

            - Archivo de los Expedientes

Ver Resolución Reglamentaria

        - Plazos de tramitación para la obtención de la Licencia para Construir.

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.5. 	Certificado Final de Obra y Planos Conforme a Obra

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.5.1. 	Planos Conforme a Obra

Tienen por objeto la descripción de la obra finalizada,  documentando la forma en que se ejecutó.

Cuando la Dirección Técnica considere concluida la obra y apta para ser habilitada, deberá obligatoriamente presentar el correspondiente Conforme a Obra, que será imprescindible para el otorgamiento del certificado FINAL DE OBRA.

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.5.2. 	Certificado Final de Obra

El Certificado Final de Obra tiene por objeto certificar que la obra fue ejecutada de acuerdo a lo declarado en el expediente registrado y/o en el conforme a obra correspondiente. Por lo tanto la solicitud del mismo  tendrá carácter de declaración jurada del o los profesionales actuantes, respecto del cumplimiento de toda la normativa vigente y el arte del buen construir.

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.6. 	Empadronamiento de obras.

Las Obras que se hayan ejecutado sin la correspondiente Licencia para Construir o sin la Dirección Técnica de un Profesional habilitado al efecto, deberán ser EMPADRONADAS. Estas obras, además de corresponderle las penalidades que se establezcan, serán consideradas sin las garantías necesarias para habilitar al uso público.

Los requerimientos de documentación serán similares a la exigencia para Licencia para Construir, además se deberá presentar un informe técnico que establezca la aptitud estructural de la construcción.

Cumplimentado los requisitos establecidos la documentación merecerá el sellado:

OBRA EMPADRONADA

NO APTA PARA EL USO PUBLICO

OBRA EJECUTADA SIN CUMPLIMENTAR LOS REQUISITOS MUNICIPALES,

NI LAS GARANTÍAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

Se considera USO PUBLICO a aquel que implique el uso o permanencia de personas en el edificio con fines comerciales, institucionales, recreativos etc., por ejemplo Locales Comerciales, Residencial Turístico o de rentas, Oficinas Comerciales o Públicas, Establecimientos Industriales, etc.

Aquellas edificaciones empadronadas que se desarrollen en solo nivel y cuenten con una VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL debidamente fundamentada, podrán obtener una habilitación especial.

Ver Resolución Reglamentaria

Cuando la obra empadronada, además no cumplimente con las condiciones urbanísticas o edilicias que establecen las normas vigentes, merecerá la condición de:

OBRA ANTIRREGLAMENTARIA

NO APTA PARA EL USO PUBLICO

OBRA QUE NO CUMPLIMENTA LA NORMATIVA VIGENTE,

SUJETA A LA EVENTUAL ADECUACIÓN O DEMOLICIÓN.

1.1.2.6.1. 	De las Obras Antirreglamentarias

Las OBRAS ANTIRREGLAMENTARIAS serán pasibles de las siguientes sanciones:

- No se  habilitarán comercialmente, incluidos los emprendimientos turísticos.

- Las parcelas que contengan una obra antirreglamentaria se gravarán con una tasa diferencial, la cual será aplicable en tanto conserven su condición de antirreglamentariedad,  de acuerdo a la Ordenanza Fiscal y Tarifaria o la norma que la reemplace.

- Quedarán sujetas a demolición las partes antirreglamentarias cuando la administración municipal lo considere necesario.

Los tres puntos anteriores serán de aplicación independientemente de las sanciones adicionales que al respecto y/o por motivos especiales establezca el Tribunal Municipal de Faltas.

La Dirección de Obras Particulares suspenderá toda obra o parte de la obra que se ejecute sin permiso o que, teniéndolo, no se realice de acuerdo con el expediente registrado. En caso de no acatar la orden de suspensión se solicitará la cooperación de la fuerza pública.

La Dirección de Obras Particulares o quien la reemplace en funciones, intimará en tiempo y forma al propietario, profesional o empresa responsable, dentro de los plazos fijados para la demolición de la obra realizada en contravención. Así mismo ordenará la ejecución de aquellos trabajos que resulten imprescindibles para evitar perjuicios que se puedan ocasionar en consecuencia.

1.1.2.6.2. 		De los Relevamientos de obra sin permiso

Se podrá ordenar la inmediata suspensión de toda obra que se realice sin permiso. Una vez regularizado el trámite podrá otorgarse la licencia para construir y continuar con la obra, siempre que en ella no se haya infringido las disposiciones técnicas, las ordenanzas y los reglamentos en vigencia.

      - Documentación correspondiente  a obras oficiales

La documentación correspondiente a obras que se efectúen por cuenta del gobierno nacional o de sus reparticiones descentralizadas o autárquicas, deberá ser presentada en la misma forma que establece este reglamento para los casos de obras por cuentas particulares.

      - Derechos de construcción

Los derechos de construcción serán abonados según los valores que fije la Ordenanza Fiscal y Tarifaria de acuerdo a la categoría de obra propuesta.

1.1.2.8.1. 	Plazos para el pago de los derechos

El pago de los derechos de construcción está a cargo del propietario, quien, una vez liquidado, deberá abonarlo en la Tesorería Municipal dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a su liquidación.

1.1.2.8.2. 	Falta de pago de los derechos

La falta de pago de los derechos de construcción inhabilita a solicitar la Licencia para Construir hasta hacer efectivo su pago.

1.1.2.8.3. 	Entrega de documentos registrados

Una vez abonados los derechos liquidados, la Oficina Técnica entregará al Director Técnico o, si no hubiere sido designado aún, al propietario y/o proyectista, los documentos que le pertenecen de acuerdo a lo que específica el 1.1.2.3.2. y 1.1.2.3.4 de este Código.

1.1.2.8.4.		Duración de las Licencias para construir

Ver Resolución Reglamentaria

1.1.2.8.5. 	Devolución de los derechos de construcción

El propietario de la obra desistida, dentro de un plazo no mayor a seis meses de abonados los derechos,  podrá solicitar la devolución del 50% de los mismos.

1.1.2.8.6. 	Ampliación de los plazos

La Oficina Técnica del Departamento de Obras Particulares, está autorizada para ampliar los plazos mencionados en los Arts.1.1.2.8.1 Y 1.1.2.8.4, siempre que medien causas justificadas y previa presentación del interesado, efectuada antes del vencimiento de los mismos.

      - DE LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS

1.2.1.  	Alcances

Los profesionales deben cumplir con todos los deberes y obligaciones establecidos y fiscalizados por el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos de la Construcción y el Colegio de Arquitectos de Río Negro, según surge de la legislación vigente. Asimismo  cumplimentar con los establecidos en el presente Reglamento.

    - El Proyectista

El proyectista es el agente que por encargo del propietario y con sujeción a la normativa vigente, confecciona el Proyecto de Obra. Son Obligaciones del Proyectista:

a) Tener título profesional con alcances suficientes y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.

b) Confeccionar el proyecto de acuerdo con la normativa vigente

    - El Director de Obra

El Director de Obra es el agente plenamente responsable que dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, el alcance de la Licencia para construir y demás certificados necesarios, y la normativa aplicable, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Son obligaciones del Director de Obra:

a) Tener título profesional o técnico habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el  ejercicio de la profesión.

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y establecer las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto por la empresa constructora.

c) Elaborar, a requerimiento del comitente o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra, siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas contempladas y observadas en el proyecto.

d) Elaborar y firmar la documentación de la obra ejecutada correspondiente al Conforme a Obra.

    - El Ejecutor

El ejecutor es el agente que asume el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto. El ejecutor  tiene las mismas responsabilidades específicas fijadas para el Director de Obra.

Son obligaciones del ejecutor:

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener título profesional o técnico con alcances suficientes o capacitación profesional, que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como ejecutor.

c) En el caso del ejecutor este asume la responsabilidad personalmente, cuando se trata de personas jurídicas deben designar un Representante Técnico.

d) Facilitar al Director de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.

    - El Calculista y el Ejecutor de la estructura

El calculista y/o el ejecutor de la estructura son los únicos responsables de la parte de la obra de su incumbencia, salvo el Director de Obra que comparte esa responsabilidad.

1.2.6. 	Obra que puede ejecutar el Propietario

a) Ejecutar trabajos que no requieran Licencia para Construir, según Art. 1.1.1.2

b) Ejecutar o demoler edificios compuestos de sótanos de no más de 4 metros respecto del “nivel cordón”, piso bajo, un piso alto y en el segundo piso hasta un local de primera o tercera clase de no más de 25 m2 de área y construcciones auxiliares.

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de solicitar al propietario, la asistencia de un profesional con categoría habilitante para la ejecución de las obras, si la complejidad de las mismas así lo requiere, el que deberá firmar conjuntamente los correspondientes planos.

### Obra a efectuarse con Empresa Constructora

Las obras que se realicen con la participación de Empresas Constructoras, deberán designar un Representante Técnico de la misma, con la Categoría habilitante correspondiente, el que asumirá su representación ante las autoridades.

1.2.8. 	Facultad de la Autoridad de Aplicación para exigir Director de Obra, o Representante Técnico de la Empresa Constructora de Categoría Superior en obras de gran magnitud.

La Autoridad de Aplicación puede exigir que se designe e intervenga Director de Obra, o Representante Técnico de Empresa Constructora de Categoría Superior, al designado originalmente, en el caso de que se trate de obras que por su magnitud y/o características técnicas así lo requiera.

### 1.2.9. 		Domicilio del Director de Obra y del Representante Técnico del Ejecutor

Los domicilios reales de los Directores de Obras y Representantes Técnicos del Ejecutor, deben estar situados y certificados por la institución que los colegia, en un radio no mayor de 100km del Ejido Municipal de San Carlos de Bariloche,  cualquier cambio debe ser comunicado a la Dirección de Obras Particulares.

### 1.2.10. 	Cambio de Director Técnico, Ejecutor o Representante Técnico del Ejecutor

El propietario de una obra en construcción, puede disponer el cambio de Director Técnico o empresa constructora, para lo cual bastará una nota informando del cambio que pretende en la Dirección de Obras Particulares o quien la reemplace en funciones. Los profesionales entrantes designados, deberán proceder a firmar toda documentación del expediente registrado.

En tales casos de la Dirección de Obras Particulares, se notificará al Director Técnico o empresa constructora saliente, que queda/n desligado/s de la obra, sin perjuicio de aplicarle las sanciones que establece este reglamento en caso de existir infracciones comprobadas.

Cada profesional, entrante y saliente, deberá presentar formalmente un informe de avance de obra, debiendo  corresponderse en el estado de obra.

En caso de observarse diferencias entre ambos informes, en cuanto al avance de obra, se procederá a la paralización de la misma, hasta tanto no se presenten las verificaciones técnicas que permitan determinar la aptitud y continuidad de su ejecución.

Las etapas de obra deberán estar a cargo de un profesional habilitado, caso contrario el propietario será pasible de la correspondiente sanción.

### 1.2.11. 	Retiro del Director Técnico, Ejecutor o Representante Técnico del Ejecutor

El director técnico o representante técnico de una empresa pueden desligarse de una obra, haciéndolo saber por nota a la Dirección de Obras Particulares o quien la reemplace en funciones y siempre que no existan infracciones que le sean imputables. En estos casos la Dirección de Obras Particulares exigirá del propietario la paralización inmediata de los trabajos hasta tanto sea aceptado aquél que proponga en su reemplazo, debiendo cumplimentar lo requerido en el Art. 1.1.3.10.

1.2.12. 	Responsabilidad del Director Técnico y del Ejecutor

El Director Técnico de una obra será responsable del fiel cumplimiento de la normativa vigente y de la ejecución de los trabajos en forma autorizada hasta la obtención del Certificado Final de Obra.

El ejecutor es responsable de los perjuicios ocasionados a los edificios linderos, de los accidentes producidos por falta de precauciones y de los inconvenientes que pueden originarse por el uso de materiales de mala calidad o mal uso de los materiales, además de las responsabilidades especificadas para el Director Técnico.

### 1.2.13. 	Alcance de la firma del Proyectista, Director, Ejecutor y Representante Técnico

Los profesionales y ejecutores, representantes técnicos y directores técnicos, no pueden limitarse a firmar la documentación correspondiente al expediente de obra, sino que tienen la obligación de asumir las responsabilidades que fija este Reglamento, haciéndose pasible de las sanciones que el mismo establezca para los casos de incumplimiento a lo dispuesto en este Reglamento.

1.3. 	De las INSPECCIONES DE OBRA

1.3.1.		Alcances y obligaciones

Los profesionales, empresarios, capataces, propietarios, inquilinos, comodatarios, permisionarios, deberán permitir la libre entrada a un edificio y/o predio, de los inspectores de la Dirección de Obras Particulares, que acrediten el carácter de tal, mediante comprobante que los habilite, y facilitar la inspección de la obra. En su defecto el Inspector hará constar la negativa, en un acta que labrará de inmediato sin perjuicio de paralizar las obras, en caso que existiera causa determinante.

En la obra deberá encontrarse permanentemente y a disposición del agente municipal, los planos  y la Licencia para construir.

Al momento de la solicitud de inspección, se deberá abonar los correspondientes Derechos de Inspección de acuerdo a los valores que fije la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente.

Toda vez que el Inspector lo requiera y cuando se solicite inspección de obra, con determinación de hora al efecto, el profesional o constructor tendrá la obligación de presentarse a la obra a su cargo.

Si se detectaran diferencias con la documentación registrada, la Dirección de Obras Particulares o quien la reemplace en funciones, podrá paralizar las obras si lo considera necesario; no siendo impedimento para la continuidad de los trabajos el hecho de que se detecten modificaciones propias de la naturaleza de un proceso de diseño y ajuste, siempre que se pueda comprobar el cumplimiento de la normativa. El Municipio se reserva el derecho de actuar en aquellas obras que afecten u ocasionen perjuicios en la vía pública, linderos o que afecten dominios públicos del estado.

La administración municipal podrá realizar inspecciones parciales de obra a pedido de los actores de la misma, ante denuncias de terceros o cuando lo considere necesario.

Ver Resolución Reglamentaria

      - Inspecciones obligatorias de obra

Ver Resolución Reglamentaria

1.4. 	DE LAS INFRACCIONES Y PENALIDADES

### 1.4.1. 	Alcances

a) De los profesionales:

Los profesionales que no cumplieran con la normativa vigente, recibirán sanciones en proporción directa a la importancia de cada artículo incumplido, de acuerdo a la levedad o gravedad de la falta cometida, y grado de afectación del bien jurídico afectado.

Ver Resolución Reglamentaria

b) De los propietarios:

Los propietarios que no cumplieran con la normativa vigente, recibirán al igual que el profesional, sanciones de acuerdo a la levedad o gravedad de la falta cometida, y grado de afectación del bien jurídico afectado.

Ver Resolución Reglamentaria

c) De las empresas:

A la empresa Constructora y/o profesionales de la empresa, se le aplicaran las sanciones reglamentarias establecidas para los profesionales en el punto a) del presente articulo.

#### 1.4.2.	Aplicación de las penalidades

La aplicación de las penalidades que establece la presente ordenanza, no exime a los afectados del cumplimiento estricto de las disposiciones en vigor y la corrección de las irregularidades que la motivaron.

### 1.4.3.	Clase de penalidades determinadas por faltas aplicables a propietarios, profesionales y/o constructores o empresas constructoras:

#### Se distinguen las siguientes clases de penalidades:

A propietarios: que se aplicaran por intermedio de:

-	Multa por Unidades Fiscales

-	Multa por Carga Impositiva

A profesionales y/o empresas:

- Apercibimiento.

- Multa por Unidades Fiscales

- Suspensión de la matricula y/o uso de la firma

- Inhabilitación de la matricula y/o uso de la firma

- Suspensión de funcionamiento de instalaciones.

- Clausura

### 1.4.4.	Gradación de penalidades por determinadas faltas aplicables a propietarios:

Ver Resolución Reglamentaria

### 1.4.5.	Gradación de penalidades por determinadas faltas aplicables a profesionales y/o ejecutores:

Para establecer la gradación de penalidades, a continuación se detallan las faltas pasibles de sanción; la resolución reglamentaria podrá ampliar las faltas y penalidades:

#### Aplicación de apercibimiento:

Corresponde apercibimiento por:

1)   	No tener en la obra los documentos registrados

- Solicitar inspección de trabajos no realizados.

- Incumplimiento a disposiciones de presencia del personal en obras.

- Por inexactitudes o datos falsos en la documentación técnica.

El apercibimiento se aplicará una sola vez por cada año en los casos arriba mencionados en una misma obra.

#### Aplicación de multa:

Corresponde multa por:

- Inexactitud o datos falsos en la documentación cuando se procura de esta manera evitar disminuir el monto de los respectivos derechos de edificaciones o exceder límites reglamentarios.

- En todos los casos en que, actuando como Director Técnico no haya controlado debidamente la actuación del Constructor, en caso de que se haga pasible de penalidades.

- Ejecutar obras sin permisos, ya sean: nuevas, de ampliación o de modificación de obras.

- No cumplimentar una intimación en el plazo estipulado.

- No solicitar en su oportunidad cada inspección obligatoria de Obras.

- Impedir a los inspectores, en ejercicio de sus funciones el acceso al predio.

- No construir y/o reparar cercos y veredas.

- No cumplir lo establecido en vallas provisorias.

- Ocupar la acera o la calzada con materiales o maquinarias para la construcción.

Se aplicará una multa como sanción cuando se hayan excedido los términos de lo establecido en “Aplicación de Apercibimiento”. Las multas deben ser abonadas dentro de los diez días de notificado el infractor. Las faltas de pagos, inhabilitación al propietario, profesional, constructor, a efectuar trámites en la Municipalidad sin perjuicio de gestionar su cobro por vía judicial, siendo los gastos por cuenta exclusiva del infractor.

#### Aplicación de suspensión en el uso de la firma:

Corresponde suspensión en el uso de la firma:

1) 	Por efectuar obras, más de una vez, sin tener permiso o no dar aviso correspondiente.

2) 	Por presentar para su aprobación, planos y/o documentos tergiversando los hechos existentes

3) 	Por ocupar la acera o calzada con materiales y/o maquinarias para la construcción por tercera vez y en una misma obra.

4) 	Por no acatar órdenes escritas de paralización de trabajos.

5) 	Por ejecutar obras en contravención.

6) 	Cuando se compruebe prestación de firma.

7) 	Por utilizar materiales de mala calidad que afecten a la seguridad y a la higiene.

8) 	Por ejecutar estructuras resistentes sin permiso o no ajustada a Normas que rijan al respecto y se encuentren en vigor.

9) 	Por deficiencia de ejecución que afecten a la estabilidad de la obra.

10) 	Cuando se compruebe la falsificación de firma, establecida por sumario, sin perjuicio de la responsabilidad legal que pudiera sobrevenir.

11) 	Cuando se produzcan derrumbes por negligencia de la Dirección Técnica comprobada por peritaje de otro organismo competente.

La suspensión de la firma significará al profesional y/o la Empresa, la imposibilidad de presentar planos para construir, realizar obras nuevas, o demoler, hasta tanto la pena sea cumplida. Sin embargo deberá continuar el trámite de los expedientes iniciados y las obras con permiso concedido antes de la aplicación de la pena.

Se puede disponer que un profesional o empresa quede inhabilitado en el uso de la firma cuando no acata, dentro de su término y sin causa justificada, cualquier intimación formulada en obra.

#### Aplicación de suspensión de la matricula:

Corresponde las mismas descripciones que suspensión en el uso de la firma, y será evaluado por el tribunal de ética de la institución en la cual esta colegiado, si correspondiere la suspensión de la matricula.

#### Aplicación de Clausura:

Corresponde la clausura:

1) 	Cuando se compruebe un uso ilegal de un predio, edificio, estructura, instalación o parte de la misma.

2)	Por incumplimiento de una orden escrita en el “permiso de uso del predio”.

Cada caso para el que correspondiera aplicar una sanción, será presentado por el señor Director de Obras  Particulares con el debido informe del Departamento de Inspecciones de Obras Particulares al Tribunal de Faltas Municipal, quien fijará la sanción que corresponda y hará efectivo su cumplimiento.

#### 1.4.6.	Penalidades por obras sin permiso:

Al propietario: las multas de penalidades por obras sin permiso, se aplicarán de acuerdo a lo establecido por la ordenanza Impositiva, dicha multa se aplicará en todo los casos en que se compruebe la existencia de una obra ejecutada total o parcialmente sin permiso municipal, aún cuando dicha comprobación se realice una vez terminada la obra.

El propietario de una obra ejecutada sin permiso total o parcial, aún cuando la misma haya sido realizada por su anterior dueño, está obligado a presentar en el Departamento de Obras Particulares el respectivo expediente de Obra con todas las formalidades que este reglamento especifica; en este caso la presentación del expediente de construcción tiene por objetivo el empadronamiento de la obra, completar el archivo y obtener el pago de los impuestos, derechos y multas que correspondieren.

A la empresa Constructora y/o profesionales implicados: se le aplicará conjuntamente multa si no ha iniciado el expediente de construcción. Igualmente corresponderá multa si no tiene en la obra la licencia para construir o no ha solicitado las respectivas Inspección parciales o Inspección final obligatoria.

### 1.4.7.	Demolición de obras en contravención:

Cuando en una obra ejecutada sin permiso, se compruebe que la misma  se encuentra en contravención a lo dispuesto por la normativa vigente, se intimará al propietario para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado, de comienzo a la demolición de las partes afectadas, demolición que deberá terminarse dentro del plazo fijado por la inspección.

El propietario no tiene derecho a reclamar por los perjuicios que estas medidas puedan ocasionar.

#### 1.4.8.	Incumplimiento de demolición de obras en contravención:

Cuando los trabajos de demolición no se hubieren efectuado en el plazo fijado por la inspección, se podrá disponer se ejecute por Administración y a costa del propietario. En estos casos se aplicarán las siguientes sanciones:

1. 	Cobro de multa al propietario, la que se incorporará a los valores de las Tasas Municipales, mientras dure la obra en contravención, según se establezca en Resolución Reglamentaria.

2.  Suspensión de la firma por un año, al constructor y/o profesional implicados sí se ha suspendido la obra, pero no realizado la demolición o mejora indicada. De continuar con la obra sin haber realizado la demolición o mejoras intimadas, le corresponderá la suspensión de la firma por dos (2) años.

### 1.4.9.	Registro de Penalidades aplicadas a Profesionales y Ejecutores:

Todas las infracciones multadas se registrarán en un libro registro de infracciones en que deberán constar:

- Nombre del Profesional.

- Nombre del Constructor.

- Penalidad aplicada.

- Motivo.

- Número de Expediente Registrado

- Cumplimiento o incumplimiento de la sanción.

1.5.  	REGLAMENTO DE ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

Ver Resolución Reglamentaria